КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЛЫКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Беллык

01.02.2024									           	№ 7-п

Об источниках наружного

противопожарного водоснабжения

для целей пожаротушения, расположенных

на территории Беллыкского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Михайловского сельского поселения,  руководствуясь статьей 7 Устава Беллыкского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Беллыкского сельсовета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Беллыкского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вести Беллыкского сельсовета».

- Глава администрации

- Беллыкского сельсовета                                                                          Е.И. Кнауб

Приложение № 1

к постановлению администрации

Беллыкского сельсовета

от 01.02.2024 № 7-п

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Беллыкского сельсовета

| № п/п | Знак | Адрес, место нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения | Наименование источника наружного противопожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | д. Уяр, ул. Центральная, 51 | Пожарный водоем (Башня) |
| 2 |  | с. Беллык, ул. Ленина, 47 | Пожарный гидрант № 68 |
| 3 |  | с. Беллык, ул. Ленина, 43 | Пожарный гидрант № 69 |
| 4 |  | с. Беллык, ул. Ленина, 43 | Пожарный гидрант № 60 |
| 5 |  | с. Беллык, ул. Ленина, 33 | Пожарный гидрант № 61 |
| 6 |  | с. Беллык, ул. Ленина, 38 | Пожарный гидрант № 62 |
| 7 |  | с. Беллык, ул. Ленина, 29 | Пожарный гидрант № 67 |
| 8 |  | с. Беллык, ул. Караскырская, 12 | Пожарный гидрант № 66 |
| 9 |  | с. Беллык, ул. Мостовая, 29 | Пожарный гидрант № 63 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Беллыкского сельсовета

от 01.02.2024 № 7-п

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Беллыкского сельсовета

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Беллыкского сельсовета и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация Беллыкского сельсовета или абонент, в ведении которого они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Беллыкского сельсовета и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Беллыкского сельсовета и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии);

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.